## Головна
Розширювальні бачки
Чавунні радіатори

## DZD.Водонагрівачі
Водонагрівачі
Ціни вказані з ПДВ | [5 empty] | від 16.06.2022
Код | Модель | Потужність теплообмінника, в кВт | Потужність ел.тена, кВт | Габаритні розміри, мм | Вага, кг | Роздрібна ціна, в EURO
ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
Інтелектуальні електричні бойлери, навісні, вертикальні, прямокутні - 2018 року виробництва
140111601 | OKHE 80 SMART | - | 2.2 | 740x550x520 | 35 | 620.6604
140811601 | OKHE 100 SMART | - | 2.2 | 885x550x520 | 39 | 640.7248
140311601 | OKHE 125 SMART | - | 2.2 | 1050x550x520 | 46 | 663.4645
140611601 | OKHE 160 SMART | - | 2.2 | 1235x550x520 | 52 | 694.512
Електричні плоскі водонагрівачі електричні, навісні, вертикальні, глубина - 300мм
180210801 | OKHE ONE 20 | - | 2.2 | 545x523x301 | 17 | 406.6396
1811108101 | OKHE ONE/E 30 | - | 1 | 617x523x318 | 22 | 561.8046
1805108101 | OKHE ONE/E 50 | - | 2 | 845x523x318 | 31 | 568.743
1801108101 | OKHE ONE/E 80 | - | 2 | 1112x523x318 | 46 | 611.037
1801108102 | OKHE ONE/E 80 black | - | 2 | 1112x523x318 | 46 | 712
1801108103 | OKHE ONE/E 80 silver | - | 2 | 1112x523x318 | 46 | 712
1808108101 | OKHE ONE/E 100 | - | 2 | 1327x523x318 | 55 | 662.1269
1803108101 | OKHE ONE/E 120 | - | 2 | 1552x523x318 | 65 | 671.139
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокутні, робочий тиск 6 Бар
140110801 | OKHE 80 | - | 2.2 | 740х520x550 | 34 | 450.7813
140810801 | OKHE 100 | - | 2.2 | 885х520x550 | 38 | 472.1834
140310801 | OKHE 125 | - | 2.2 | 1050х520x550 | 45 | 504.2866
140610801 | OKHE 160 | - | 2.2 | 1235x520х550 | 51 | 549.766
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, круглі, робочий тиск 6 Бар
1105108101 | OKCE 50 | - | 2.2 | 585х524 | 28 | 365.173
1101108101 | OKCE 80 | - | 2.2 | 757х524 | 32 | 373.1988
1101108104 | OKCE 80 circulation |  |  |  |  | 524
1108108101 | OKCE 100 | - | 2.2 | 902х524 | 39 | 390.588
1108108104 | OKCE 100 circulation |  |  |  |  | 550
1103108101 | OKCE 125 | - | 2.2 | 1067х524 | 43 | 420.0159
1103108104 | OKCE 125 circulation |  |  |  |  | 580
1106108101 | OKCE 160 | - | 2.2 | 1255х524 | 49 | 456.1319
1106108104 | OKCE 160 circulation |  |  |  |  | 612
1107108101 | OKCE 200 | - | 2.2 | 1290х584 | 66 | 686.2042
1107108104 | OKCE 200 circulation |  |  |  |  | 737
1107108102 | OKCE 200 2/4 | - | 0.5 | 1290х584 | 66 | 937.6787
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, круглі, робочий тиск 6 Бар
1103108105 | OKCE 125 2-6кВт | - | 2-6 | 1067х524 | 43 | 840.0317
1106108105 | OKCE 160 2-6кВт | - | 2-6 | 1255х524 | 52 | 870.7972
1107108105 | OKCE 200 2-6кВт | - | 2-6 | 1290х584 | 70 | 1116.9211
Бойлери електричні, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар
1108308211 | OKCEV 100 | - | 2.2 | 902х524 | 42 | 514.9876
1103308211 | OKCEV 125 | - | 2.2 | 1067х524 | 48 | 531.0392
1106308211 | OKCEV 160 | - | 2.2 | 1255х524 | 54 | 579.1938
1107308211 | OKCEV 200, модель 2021 | - | 2.2 | 1290х584 | 71 | 711.6192
Бойлери компактні електричні, навісні, малооб'ємні, тискові
105213305 | HA DRT 135 | - | 3.5 | 191x153x87 | 3 | 156.5027
105213306 | HA DRT 145 | - | 4.5 | 191x153x87 | 3 | 156.5027
105213307 | HA DRT 155 | - | 5.5 | 191x153x87 | 3 | 156.5027
Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, безтискові
105313200 | BTO 5 UP | - | 2 | 355х256х213 | 3.5 | 119.0491
105313201 | BTO 5 IN | - | 2 | 355х256х213 | 3.5 | 119.0491
105313204 | BTO 10 UP | - | 2 | 475х350х265 | 4 | 151.1522
105313205 | BTO 10 IN | - | 2 | 475х350х265 | 4 | 151.1522
Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, робочий тиск 6 Бар
182310801 | TO 5.1UP | - | 2 | 345x260x265 | 7 | 211.3456
182310802 | TO 5.1 IN | - | 2 | 345x260x265 | 7 | 211.3456
182410801 | TO 10.1 UP | - | 2 | 475x350x265 | 7 | 223.3842
182410802 | TO 10.1 IN | - | 2 | 475x350x265 | 7 | 223.3842
105313208 | TO 15 UP | - | 2 | 475x350x310 | 7 | 243.4487
105313209 | TO 15 IN | - | 2 | 475x350x310 | 7 | 243.4487
120210501 | TO-20 | - | 2.2 | 579x502x263 | 12 | 274.2142
Новинка! Протічний тисковий електричний водонагрівач, робочий тиск 6 Бар
105213310 | MX 2207 | - | 4,5/7,0 | 207х199х140 |  | 317.0183
105213311 | MX 2209 | - | 5,5/9,0 | 207х199х140 |  | 317.0183
105213312 | MX 2211 | - | 5,5/11,0 | 207х199х140 |  | 317.0183
Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з вмонтованим електричним теном
1108111101 | OKCE 100 S/2,2kW | - | 2.2 | 902х524 | 39 | 628
1103111101 | OKCE 125 S/2,2kW | - | 2.2 | 1050х524 | 45 | 657
Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з можливістю монтажу електричного тену типу ТРК
1106115101 | OKCE 160 S (фланець 210mm) | - | - | 1047х584 | 52 | 714
1107115101 | OKCE 200 S (фланець 210mm) | - | - | 1357х584 | 72 | 740
1109115101 | OKCE 250 S (фланець 210mm) | - | - | 1537х584 | 76 | 877
Бойлери електричні, стаціонарні, теплоізольовані з фланцем під електричний тен, 10 Бар
121011501 | OKCE 300 S/1MPa | можна встановити тен TPK 210 |  | 1578х670 | 80 | 1010
121411110 | OKCE 400 S/1MPa |  |  | 1920х650 | 97 | 1479
121311110 | OKCE 500 S/1MPa |  |  | 1924х700 | 106 | 1666
105513032 | OKCE 750 S/1MPa | можна встановити тен TPK 210 через фланець 225/210 |  | 2030х910 | 164 | 3224
105513033 | OKCE 1000 S/1MPa |  |  | 2050х1010 | 217 | 3989
КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
Бойлери комбіновані (з теплообміником та електричним теном), навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар
1103208154 | OKC 125 LOW COST з клапаном | 9 | 2.2 | 1067х524 | 52 | 435
1101208101 | OKC 80 | 9 | 2.2 | 757х524 | 40 | 563
1108208101 | OKC 100 | 17 | 2.2 | 902х524 | 50 | 604
1103208101 | OKC 125 | 17 | 2.2 | 1067х524 | 55 | 632
1106208101 | OKC 160 | 17 | 2.2 | 1255х524 | 62 | 690
1107208101 | OKC 200 | 17 | 2.2 | 1290х584 | 79 | 841
1108209101 | OKC 100/1 m2 | 24 | 2.2 | 902х524 | 57 | 644
1103209101 | OKC 125/1 m2 | 24 | 2.2 | 1067х524 | 64 | 667
1106209101 | OKC 160/1 m2 | 24 | 2.2 | 1255х524 | 71 | 723
1107209101 | OKC 200/1 m2 | 24 | 2.2 | 1290х584 | 85 | 880
Бойлери комбіновані (з теплообміником та електричним теном), навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар
1103209105 | OKC 125/1 m2 2-6кВт | 24 | 2.2 | 1067х524 | 64 | 1123
1106209105 | OKC 160/1 m2 2-6кВт | 24 | 2.2 | 1255х524 | 71 | 1179
1107209105 | OKC 200/1 m2 2-6кВт | 24 | 2.2 | 1290х584 | 88 | 1438
Бойлери комбіновані (з теплообмінником та електричним теном), навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар
1103408211 | OKCV 125 /праве підключення | 16.8 | 2.2 | 1067х524 | 63 | 653
1103408212 | OKCV 125 /ліве підключення | 16.8 | 2.2 | 1067х524 | 63 | 653
1106408211 | OKCV 160 /праве підключення | 16.8 | 2.2 | 1255х524 | 69 | 701
1106408212 | OKCV 160 /ліве підключення | 16.8 | 2.2 | 1255х524 | 69 | 701
1107408211 | OKCV 200 /праве підключення | 18 | 2.2 | 1290х584 | 85 | 858
1107408212 | OKCV 200 /ліве підключення | 18 | 2.2 | 1290х584 | 85 | 858
ВОДОНАГРІВАЧІ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ
Бойлери непрямого нагріву з теплообмінником, навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар
1101508101 | OKC 80 NTR/Z | 9 | - | 757х524 | 38 | 499
1108508101 | OKC 100 NTR/Z | 24 | - | 902х524 | 56 | 582
1103508101 | OKC 125 NTR/Z | 24 | - | 1067х524 | 61 | 604
1106508101 | OKC 160 NTR/Z | 24 | - | 1255х524 | 70 | 661
1107508101 | OKC 200 NTR/Z | 24 | - | 1290х584 | 84 | 698
Бойлери стаціонарні, непрямого нагріву з одним теплообмінником, та вмонтованим електричн. теном, тиск 6 Бар
1108701101 | OKCE 100 NTR/2,2kW | 24 | 2.2 | 902х524 | 58 | 783
1103701101 | OKCE 125 NTR/2,2kW | 32 | 2.2 | 1067х524 | 70 | 833
Бойлери непрямого нагріву з одним теплообмінником, стаціонарний, з вмонтованим електричним теном ТРК, 6 Бар
110671101 | OKCE 160 NTR/2,2kW | 32 | - | 1047х584 | 76 | 968
110771101 | OKCE 200 NTR/2,2kW | 32 | - | 1356х584 | 92 | 1039
121091201 | OKCE 300 NTRR/3-6kW | 32 | - | 1537х584 | 94 | 1558
Бойлери непрямого нагріву з одним теплообмінником, стаціон., з боковим фланцем під ел.тен ТРК, 6 Бар
1106701101 | OKC 160 NTR/BP | 32 | - | 1047х584 | 76 | 816
1107701101 | OKC 200 NTR/BP | 32 | - | 1356х584 | 92 | 901
1109701101 | OKC 250 NTR/BP | 32 | - | 1537х584 | 94 | 1027
121070101 | OKC 300 NTR/BP | 35 | - | 1552х670 | 108 | 1129
121470101 | OKC 400 NTR/BP | 58 | - | 1920х650 | 139 | 1506
121370101 | OKC 500 NTR/BP | 59 | - | 1924х700 | 137 | 1561
105513053 | OKC 750 NTR/BP + ізоляція | 99 | - | 2030х910 | 214 | 3894
105513055 | OKC 1000 NTR/BP + ізоляція | 110 | - | 2050х1010 | 267 | 4765
Бойлери непрямого нагріву з двома теплообмінниками, стаціон., з боковим фланцем під ел.тен ТРК, 6 Бар
1107901101 | OKC 200 NTRR/BP | 24/24 | - | 1356х584 | 103 | 1032.8354
110990101 | OKC 250 NTRR/BP | 24/32 | - | 1536х524 | 107 | 1138.3806
121090101 | OKC 300 NTRR/BP | 24/35 | - | 1579х670 | 126 | 1283.5053
121490101 | OKC 400 NTRR/BP | 26/58 | - | 1919х650 | 153 | 1936.8426
121390101 | OKC 500 NTRR/BP | 37/59 | - | 1892х700 | 158 | 2152.3686
105513054 | OKC 750 NTRR/BP + ізоляція | 33/60 | - | 1998х910 | 199 | 4155.843
105513056 | OKC 1000 NTRR/BP + ізоляція | 32/76 | - | 2025х1010 | 260 | 5052.6861
Бойлери непрямого нагріву з одним теплообмінником, стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар
1108708101 | OKC 100 NTR | 24 | - | 902х524 | 53 | 652.1187
1103708101 | OKC 125 NTR | 32 | - | 1067х524 | 66 | 712.4302
1106708101 | OKC 160 NTR | 32 | - | 1255х524 | 73 | 748.2402
1107708101 | OKC 200 NTR | 32 | - | 1400х584 | 93 | 936.7138
1109708101 | OKC 250 NTR | 32 | - | 1500х584 | 92 | 981.9475
Бойлери непрямого нагріву з двома теплообмінниками, стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар
1107908101 | OKC 200 NTRR | 24/24 | - | 1400х584 | 102 | 1036
1109908101 | OKC 250 NTRR | 24/24 | - | 1580х584 | 104 | 1084
Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, з верхнім підключенням, без бокового фланця, 6 Бар
1108707101 | OKC 100 NTR/HV А | 24 | - | 902х524 | 53 | 766.6291
1108706101 | OKC 100 NTR/HV | 24 | - | 902х524 | 53 | 625.6212
1103707101 | OKC 125 NTR/HV А | 32 | - | 1067х524 | 64 | 826.598
1103706101 | OKC 125 NTR/HV | 32 | - | 1067х524 | 64 | 667.4536
1106706101 | OKC 160 NTR/HV | 32 | - | 1092х584 | 77 | 712.4302
Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, прямокутні з верхнім підключенням, без бокового фланця, 6 Бар
140870601 | ОКН 100 NTR/HV | 24 | - | 897х520х520 | 55 | 615
140370601 | ОКН 125 NTR/HV | 32 | - | 1058х524х520 | 67 | 676
Бойлери непрямого нагріву для теплових насосів, стаціонарні, з боковим фланцем під електр.тен, 10 Бар
1107914101 | OKC 200 NTR/HP |  | - |  |  | 1162.717
1109914101 | OKC 250 NTR/HP | 60 | - | 1536х584 | 119 | 1302.4383
121091401 | OKC 300 NTR/HP | 77 | - | 1558x670 | 133 | 1402.929
121491401 | OKC 400 NTR/HP | 120 | - | 1591x700 | 166 | 2360.5462
121391401 | OKC 500 NTR/HP | 149 | - | 1921x700 | 200 | 2504.3859
105513051 | OKC 750 NTR/HP + ізоляція | 168 | - | 2039x950 | 263 | 5722.0587
105513052 | OKC 1000 NTR/HP + ізоляція | 216 | - | 2053x1050 | 335 | 6622.5342
Бойлери непрямого нагріву, з теплообм. для теплових насосів та сонячних систем, стаціонарні, з боковим фланцем під електр.тен, 10 Бар
121491402 | OKC 400 NTRR/HP/SOL | 45/32 | - | 1644x700 | 183 | 2310.9226
121391402 | OKC 500 NTRR/HP/SOL | 50/58 | - | 1914x700 | 233 | 2793.0025
Бойлери непрямого нагріву з двома теплообмінниками, стаціонарні, для солярних систем, 10 Бар
1107913101 | OKC 200 NTRR/SOL | 19/19 | - | 1377x584 | 104 | 1057.8975
1109913101 | OKC 250 NTRR/SOL | 19/24 | - | 1557x584 | 109 | 1138.2442
121091301 | OKC 300 NTRR/SOL | 19/29 | - | 1791x600 | 111 | 1310.4156
Бойлер з тепловим насосом, стаціонарний, 7 Бар
107020001 | AQUA HP 250 |  | - |  | 83 | 4295

## DZD.Баки
Ціни вказані з ПДВ | [8 empty] | від 16.06.2022
Акумулюючі баки
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ ДЛЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ - DRAZICE UKV 300, 500
Бак UKV застосовується з окремим управлінням опалювальної системи. В такому випадку тепловий насос наповнює бак UKV в режимі рухом
Бак UKV застосовується з окремим управлінням опалювальної системи. В такому випадку тепловий насос наповнює бак UKV в режимі рухомої або
плавної конденсації. Окрема керуюча функція управляє розподілом тепла від UKV до споживача. UKV також можна застосувати для збільшення
обсягу системи та захисту від несправностей. Баки поставляються з ізоляцією.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього теплообм., м² | Площа нижнього теплообм., м² | Ціна з ізоляцією, в EURO
121080371 | UKV 300 | 650х1580 | 314 |  | 80 | - | 1х6/4 |  |  | 1310
121380337 | UKV 500 | 700х1937 | 475 |  | 103 | - | 1х6/4 |  |  | 1710
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE БЕЗ ВНУТРІШНЬОГО БАКА
Максимальний тиск в аккумулюючій ємкості - 3бар | [5 empty] | Максимальна температура в аккумулюючій ємкості - 90°С
Максимальний тиск в бойлері для системи ГВП - 6бар | [5 empty] | Максимальна температура в бойлері для системи ГВП - 90°С
Максимальний тиск в теплообміннику - 10бар | [5 empty] | Максимальна температура в теплообміннику - 110°С
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 250, 500, 750, 1000 v1
Акумулюючі (накопичувальні) баки NAD фланцеві виробляються з можливістю розміщення від одного до трьох фланців. Фланець з міжцентровою відстанню болтів 210 мм можна використовувати для монтажу фланцевого електричного тена типу TPK. У стандартному виконанні фланець заглушений.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
110580391 | NAD 50 v1 | 561x524 | 50 | - | 25 | - | 6/4 | 452 (з ізол.класу B) | - | -
110880301 | NAD 100 v1 | 584х807 | 120 | - | 41 | - | 6/4 | 506 (з ізол.класу B) | - | -
110980391 | NAD 250 v1(TJ 6/4") | 584х1570 | 265 | - | 63 | - | 6/4 | 721 (з ізол.класу B) | - | -
121380393 | NAD 500 v1(TJ 6/4") | 600х1974 | 475 | - | 85 | 210 | 6/4 | 812 | 1249 | 987
121680393 | NAD 750 v1(TJ 6/4") | 750х2020 | 772 | - | 109 | 210 | 6/4 | 974 | 1479 | 1126
121580393 | NAD 1000 v1(TJ 6/4") | 850х2035 | 999 | - | 126 | 210 | 6/4 | 1090 | 1670 | 1264
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v2
Аккумулюючі баки NAD виробляються з можливістю розміщення патрубків G 6/4 ". Патрубок G 6/4" можна використати для монтажу електричного нагрівального елемента TJ 6/4 ". У стандартному виконанні фланець заглушений.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
121380394 | NAD 500 v2 | 600х1965 | 475 | - | 76 | - | 6/4 | 719.4599 | 1091.1574 | 820.8319
121680394 | NAD 750 v2 | 750х2020 | 772 |  | 101 |  | 6/4 | 757.4744 | 1243.2154 | 944.7311
121580394 | NAD 1000 v2 | 850х2035 | 999 | - | 114 | - | 6/4 | 884.1895 | 1440.3277 | 1089.7494
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v3
Акумулюючі баки NAD виробляються в двох виконаннях: з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента TPK або без фланця, тільки з патрубками. У стандартному виконанні фланець заглушений.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
121080387 | NAD 300 v3 | 550x1610 | 320 | - | 60 | 210 | 4х6/4 | 646.2186 | 1007.3846 | -
121380387 | NAD 500 v3 | 600х1965 | 475 | - | 87 | 210 | 4х6/4 | 883.5136 | 1319.3008 | -
121680387 | NAD 750 v3 | 750х2020 | 772 | - | 110 | 210 | 4х6/4 | 1019.324 | 1504.3611 | -
121580387 | NAD 1000 v3 | 850х2035 | 999 | - | 126 | 210 | 4х6/4 | 1126.7784 | 1684.9441 | -
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v4
Акумулюючі баки NAD виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента TPK. Можна виготовити і з великою кількістю патрубків. Ємність містить теплообмінник з площею поверхні 1,5 м² для приєднання наступної опалювальної системи (наприклад SOLAR). За бажанням замовника, розміщення патрубків і їх кількість можна змінити. У стандартному виконанні фланець заглушений.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа нижнього теплообм., м² | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
121380395 | NAD 500 v4 | 600х1965 | 475 | 110 | 210 | 6/4 | 1,5 | 1008.8771 | 1446.1566 | 1181.998
121680395 | NAD 750 v4 | 750х2020 | 772 | 135 | 210 | 6/4 | 1,5 | 1141.7026 | 1625.2472 | 1331.2402
121580395 | NAD 1000 v4 | 850х2053 | 999 | 149 | 210 | 6/4 | 1,5 | 1252.1418 | 1810.3075 | 1468.543
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v5
Акумулюючі баки NAD виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента TPK. Ємність містить два теплообмінники з площею поверхні кожного теплообмінника по 1,5 м² для приєднання наступної опалювальної системи (наприклад SOLAR).
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього та нижнього теплообм., м² | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
121380386 | NAD 500 v5 | 600х1965 | 475 | 138 | 210 | 6/4 | 1,5x1,5 | 1196.9222 | 1634.2018 | 1370.0431
121680386 | NAD 750 v5 | 750х2020 | 772 | 156 | 210 | 6/4 | 1,5x1,5 | 1328.2553 | 1813.2924 | 1517.7929
121580386 | NAD 1000 v5 | 850х2035 | 999 | 173 | 210 | 6/4 | 1,5x1,5 | 1428.2476 | 1984.9209 | 1634.2018
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE З ВНУТРІШНІМ БАКОМ
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v1
Акумулюючі баки NADО, як і баки серії NAD, виробляються в двох виконаннях: з фланцем або з патрубком G 6/4 ". Бак містить внутрішній емальований накопичувальний резервуар місткістю від 140, 200, 250 або 300 літрів (залежно від величини акум. бака). В стандартному виконанні фланець і патрубок G 6/4 "заглушені.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
121380315 | NADO 500 /140 v1 | 600х1970 | 475 | 100 | 113 | 210 | - | 1235.7252 | 1673.0047 | 1410.3385
121680315 | NADO 750 / 140 v1 | 750х2028 | 772 | 140 | 137 | 210 | - | 1378.9977 | 1862.5423 | 1568.5352
121580315 | NADO 1000 /140 v1 | 850х2040 | 999 | 140 | 152 | 210 | - | 1616.2927 | 2172.966 | 1831.2014
121380397 | NADO 500 /200 v1 | 600х1965 | 475 | 210 | 127 | 210 | - | 1228.2631 | 1625.2472 | 1402.8764
121380371 | NADO 500 /300 v1 | 650х1820 | 475 | 279 | 153 | 210 | - | 2137.1479 | 2574.4274 | 2311.7612
121680397 | NADO 750 / 200 v1 | 750х2020 | 772 | 210 | 151 | 210 | - | 1370.0431 | 1856.5726 | 1559.5807
121680374 | NADO 750 / 250 v1 | 750х2020 | 772 | 260 | 180 | 210 | - | 2198.3372 | 2681.8818 | 2274.4507
121580397 | NADO 1000 /200 v1 | 850х2035 | 999 | 210 | 166 | 210 | - | 1593.9064 | 2152.0721 | 1810.3075
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v2
Акумулюючі баки NADО виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента ТРК. Ємність містить теплообмінник з площею поверхні 1,5м² для приєднання наступного опалювальної системи (наприклад SOLAR). Бак містить внутрішній емальований накопичувальний резервуар місткістю 140 літрів.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен+патрубок | Площа нижнього теплообм., м² | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
121380391 | NADO 500 /140 v2 | 600х1965 | 475 | 140 | 143 | 210 + 6/4 | 1,5 | 1539.2539 | 2005.9342 | 1725.926
121680391 | NADO 750 /140 v2 | 750х2020 | 772 | 140 | 168 | 210 + 6/4 | 1,5 | 1702.1965 | 2214.7538 | 1903.1063
121580391 | NADO 1000 /140 v2 | 850х2035 | 999 | 140 | 180 | 210 + 6/4 | 1,5 | 1857.2293 | 2448.8849 | 2086.6145
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v3
Акумулюючі баки NADО виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента ТРК. Ємність містить два теплообмінники з площею поверхні кожного теплообмінника по 1,5 м2 для приєднання наступного опалювальної системи (напр. SOLAR). Бак містить внутрішній емальований накопичувальний резервуар місткістю 100 літрів.
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Площа вернього та нижнього теплообм., м² | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO | Ціна з ізоляцією UA 80мм, в EURO
121380388 | NADO 500 /100 v3 | 600х1965 | 475 | 92 | 168 | 210 | 1,5 | 1898.2112 | 2399.3664 | -
121680388 | NADO 750 /100 v3 | 750х2020 | 772 | 92 | 195 | 210 | 1,5 | 2068.1234 | 2627.6323 | -
121580388 | NADO 1000 /100 v3 | 850х2035 | 999 | 92 | 202 | 210 | 1,5 | 2183.1145 | 2825.005 | -
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v6
Акумулюючі баки NADO v6 - це спеціально розроблені баки з вбудованим нержавіючим теплообмінником для нагріву води в опалювальних системах а також зі сталевим спіральним теплообмінником для підключення наступного джерела енергії (напр. сонячних коллекторів).
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Патрубок під електричний тен | Площа вернього теплообм., м² | Площа нижнього теплообм., м² | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO
121080398 | NADO 300/20 v6 | 600х1610 | 320 | 20 | 111 | 2х6/4 | 6,25 | 2.2 | 3566(з ізол.) | -
121380350 | NADO 500/25 v6 | 600х1965 | 475 | 23 | 134 | 2х6/4 | 6,25 | 2.2 | 3254.9717 | 3692.2513
121680350 | NADO 750/35 v6 | 750х2020 | 772 | 32 | 165 | 2х6/4 | 8,5 | 2.2 | 3687.774 | 4172.8111
121580350 | NADO 1000/45 v6 | 850х2035 | 999 | 37 | 197 | 2х6/4 | 10 | 3.3 | 4090.7279 | 4648.8936
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v7
Акумулюючі баки NADO v7 - це спеціально розроблені баки з внутрішнім сталевим емальованим накопичувальним резервуаром на 200л, призначеним для нагріву води в опалювальних системах а також зі сталевим спіральним теплообміників для підключення наступного джерела енергії (напр. соняч. коллекторів).
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа нижнього теплообм., м² | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO
121380373 | NADO 500 /200 v7 | 600х1965 | 475 | 233 | 175 | - | 2х6/4 | 2,5 | 2204.3069 | 2643.0788
121880354 | NADO 750 /200 v7 | 790х1945 | 772 | 233 | 212 | - | 2х6/4 | 3,3 | 2441.6019 | 2925.1465
121780354 | NADO 1000/200 v7 | 790х2245 | 999 | 233 | 243 | - | 2х6/4 | 3,3 | 2659.4955 | 3214.6763
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 800, 1000 v9
Акумулюючі баки NADO v9 виготовляються з об'ємом 800 і 1000 літрів. Баки і трубчасті теплообмінники виготовлені зі сталі, без обробки внутрішньої поверхні, зовнішня поверхня баків покрита захисною фарбою .Окремі версії оснащуються трубчастим теплообмінником і зануреним нержавіючим теплообмінником об'ємом 35 літрів і двома штуцерами G 1"мм з можливістю установки електричного нагрівального елемента серії TJ 6/4".
Код | Модель | Габарити, діаметр х висота без ізоляції, мм | Об'єм акумул. ємкості, л | Об'єм вмонтов. бойлера на ГВП, л | Вага, в кг | Патрубок під електричний тен | Площа вернього теплообм., м² | Площа нижнього теплообм., м² | Ціна без ізоляції, в EURO | Ціна з ізоляцією Neodul 80мм, в EURO
121880333 | NADO 800 /35 v9 | 1945х790 | 820 | 32 | 224 | 2х6/4 | 2,2 | 3,3 | 4181.7656 | 4739.9313
121780333 | NADO 1000/35 v9 | 2245х790 | 999 | 32 | 275 | 2х6/4 | 3,3 | 3,3 | 4511.5908 | 5071.2489
Код | Ізоляція DZD NEODUL LB PP 80 мм - клас В |  |  | Ціна в EURO
6231900 | NAD 300v3 |  |  | 360.7663
6231902 | NAD(O)500v1v4v5(v1v2v3) |  |  | 460.2369
6231904 | NAD(O)750v1v4v5(v1v2v3) |  |  | 507.7452
6231905 | NAD(O)1000v1v4v5(v1v2v3) |  |  | 584.9462
6231906 | NAD 750 v3 |  |  | 507.7452
6231908 | NAD 500v2 |  |  | 460.2369
6231913 | NAD 750v2 |  |  | 507.7452
6231909 | NAD 1000v2 |  |  | 584.9462
6231910 | NAD 1000v3 |  |  | 583.4616
6231912 | NAD 500 v3 |  |  | 460.2369
6231947 | NADO 500/300v1 |  |  | 460.2369
6231915 | NADO 750/250v1 |  |  | 507.7452
6231923 | NADO 500/200v7 |  |  | 460.2369
6231956 | NADO 750/200v7 |  |  | 507.7452
6231948 | NADO 1000/200v7 |  |  | 583.4616
6231957 | NADO 500/25v6 |  |  | 460.2369
6231958 | NADO 750/35v6 |  |  | 507.7452
6231959 | NADO 1000/45v6 |  |  | 583.4616
6231992 | NADO 800/35v9 |  |  | 583.4616
6231993 | NADO 1000/35v9 |  |  | 583.4616
Код | Ізоляція UA-товщина 80 мм |  |  | Ціна в EURO
| для ємкостей NAD 500 v2 |  |  | 276.1421
| для ємкостей NAD 750 v2 |  |  | 307.3195
| для ємкостей NAD 1000 v2 |  |  | 347.4046
0
| для ємкостей NAD(O) 500 v1v4v5 (v1v2v3) |  |  | 289.5039
| для ємкостей NAD(O) 750 v1v4v5 (v1v2v3) |  |  | 297.224
| для ємкостей NAD(O) 1000v1v4v5 (v1v2v3) |  |  | 357.7971

## DZD.Тени
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 16.06.2022
Код | Модель | Потужність електротена, кВт | Габарити, висота х діаметр, мм | Вага, кг | Роздрібна ціна, в EURO
ЕЛЕКТРИЧНІ ТЕНИ ДО БОЙЛЕРІВ ТА АКУМУЛЮЮЧИХ БАКІВ
Електричний нагрівальний елемент різьбовий типу TJ G 6/4"
2110336 | TJ 3,3 ізольовані | 3.3 | 325х140х140 | 1.7 | 239.6056
2110319 | TJ 7,5 ізольовані | 7.5 | 575х140х140 | 2 | 250.6219
2110320 | TJ 9 ізольовані | 9 | 605х140х140 | 2 | 253.376
2110311 | TJ 2,0 + подовжена нагрівальна частина + кабель | 2 | 380х140х140 | 1.2 | 187.2779
2110312 | TJ 2,5 + подовжена нагрівальна частина + кабель | 2.5 | 405х140х140 | 1.3 | 190.032
2110313 | TJ 3,3 + подовжена нагрівальна частина, ізольований | 3.3 | 450х140х140 | 2 | 238.2286
2110314 | TJ 3,75 + подовжена нагрівальна частина, ізольований | 3.75 | 450х140х140 | 2 | 240.9826
2110315 | TJ 4,5 + подовжена нагрівальна частина, ізольований | 4.5 | 500х140х140 | 2 | 246.4908
2110316 | TJ 6,0 + подовжена нагрівальна частина, ізольований | 6 | 520х140х140 | 2 | 246.4908
2110317 | TJ 7,5 + подовжена нагрівальна частина, ізольований | 7.5 | 685х140х140 | 2.3 | 260.2613
2110318 | TJ 9 + подовжена нагрівальна частина, ізольований | 9 | 720х140х140 | 2.3 | 264.3924
Додатковий тен у фланці з керамічним елем. для бойлерів з діаметром фланця 150мм та 168мм
2110409 | ТРK 150-8/2,2kW | 2.2 | 510х185 |  | 176.2616
2110055 | ТРK 168-8/2,2kW | 2.2 | 515х219 | 4.2 | 147.3437
Додатковий тен у фланці з керамічним елементом для бойлерів з діаметром фланця 210мм
2110053 | TPK 210-12/2,2 kW | 2.2 | 564х245 | 6.6 | 199.6713
2110050 | TPK 210-12/3-6kW | 3-6 | 564х245 | 12 | 342.8839
2110410 | TPK 210-12/6,6kW | 6,6 | 564х245 | 13 | 378
2110051 | TPK 210-12/5-9kW | 5-9 | 674х245 | 13.6 | 446.1621
2110414 | TPK 210-12/12kW | 8-12 | 674х245 | 14 | 512
Вмонтований електричний елемент тип R для ОКС 300-1000NTR,NTRR/1МПа; ОКСЕ 400-1000S
100541551 | REU 18-2,5 | 2.5 | 560х188 | 3 | 366.2936
100541560 | RDU 18-2,5 | 2.5 | 560х188 | 3 | 465.4408
100541561 | RDU 18-3 | 3 | 560х188 | 3 | 473.703
100541562 | RDU 18-3,8 | 3.8 | 560х188 | 3 | 480.5882
100541563 | RDU 18-5 | 5 | 560х188 | 3 | 488.8505
100541564 | RDU 18-6 | 6 | 560х188 | 3.5 | 491.6046
100541570 | RDW /RDU 18-7,5 | 7.5 | 560х188 | 3.7 | 512.2602
100541571 | RDW /RDU 18-10 | 10 | 560х188 | 4 | 538.4241
100541580 | RSW 18-12 | 12 | 640х188 | 4 | 607.2763
100541581 | RSW 18-15 | 15 | 740х188 | 4.2 | 699.5382
Редукційний фланець
2000213 | D172/150mm+6/4 до OKC 300NTRR/SOL | - |  | - | 66.0981
100641132 | 225/150 | - |  | - | 191.4091
100641134 | 210/150 | - |  | - | 100.5242
100641133 | 225/210 | - |  | - | 130.8191

## DZD.Розширювальні баки
Ціни вказані без ПДВ | [5 empty] | від 12.05.2022
| Код |  | Модель | Ціна для кінцевих клієнтів/євро без ПДВ | Ціна зі знижкою 30% євро без ПДВ
| 105100002 | для опалення | ENTS 12/6 | 29 | 20
| 105100003 | для опалення | ENTS 18/6 | 33 | 22.5
| 105100004 | для опалення | ENTS 25/6 | 42 | 28.75
| 105100005 | для опалення | ENTS 40/5 | 76 | 52.5
| 105100006 | для опалення | ENTS 35/5 | 71 | 50
| 105100007 | для опалення | ENTS 50/6 | 87 | 61.25
| 105100008 | для опалення | ENTS 60/6 | 99 | 68.75
| 105100009 | для опалення | ENTS 80/6 | 133 | 92.5
| 105100010 | для опалення | ENTS 100/6 | 170 | 118.75
| 105100011 | для опалення | ENTS 150/6 | 237 | 166.25
| 105100012 | для опалення | ENTS 200/6 | 292 | 203.75
| 105100101 | гаряче водопостачання | ENTV 5/8 | 29 | 20
| 105100102 | гаряче водопостачання | ENTV 8/8 | 33 | 22.5
| 105100103 | гаряче водопостачання | ENTV 12/8 | 37 | 26.25
| 105100104 | гаряче водопостачання | ENTV 18/8 | 42 | 28.75
| 105100105 | гаряче водопостачання | ENTV 25/8 | 47 | 32.5
| 105100107 | гаряче водопостачання | ENTV 60/10 | 129 | 90

## Atmos.На пелетах
Котли на пелетах
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 16.06.2022
Модель | Клас котла | Потужність, кВт | Габарити, мм висота х ширина x глубина | Вага, кг | Роздрібна ціна, в EURO
Компактні котли на пелети, в комплекті з пальником А25 та ємкістю на пелети 175л
D 10 PX | 5 | 3-10 | 1221х594х1150 | 287 | 4619
D 15 PX | 5 | 4-15 | 1411х674х1447 | 345 | 4950
D 20 PX | 5 | 4,5-20 | 1411х674х1447 | 345 | 5030
D 25 PX | 5 | 4,5-24 | 1411х674х1647 | 418 | 5382
Котел на пелети (без пальника)
D 14 P- без пальника | 5 | 4 - 14 | 1207x620x570 | 231 | 2684
D 21 P- без пальника | 5 | 4 - 19,5 | 1207x620x570 | 231 | 2739
D 25 P- без пальника | 5 | 7 - 24 | 1207x620x670 | 254 | 2933
D 20 P- без пальника | 5 | 6,5 - 22 | 1405x606x652 | 305 | 3543
Для всіх вище наведених котлів, а саме моделі DxxP, DxxPX, котлів з отвором на пальник: DC 18S, 25S, 30SX, 32S, призначений пальник Atmos A 25,
який працює на якісній білій дерев'яній пелеті 6-8мм. Перевагою цього пальника є автоматичне запалювання. ККД 85-90%.
H0014 | Пальник ATMOS A 25 | 4 - 24 |  |  | 1757
Комбінований газогенераторний котел на дерево (ручний режим) та пелети (автоматичний режим)
DC 18 SP- без пальника | 5 | 20 / 4,5-15 | 1665x643x757 | 435 | 4665
DC 25 SP- без пальника | 5 | 27 / 6-20 | 1665x643x957 | 531 | 5330
DC 30 SPХ- без пальника | 5 | 30 / 6-20 | 1665x643x957 | 537 | 5380
DC 32 SP- без пальника | 5 | 35 / 6-20 | 1742x678x957 | 596 | 5945
Для всіх вище наведених котлів моделі DCxxSP призначений пальник Atmos A 25, який працює на якісній білій
дерев'яній пелеті 6-8мм. Перевагою цього пальника є автоматичне запалювання. ККД 85-90%.
H0048 | Пальник ATMOS A 25 | 4 - 24 |  |  | 2097
До цього пальника підходять такі шнеки:
H0151 | Шнек DA 1500 довжина 1,5м діаметр 75мм-тільки для котлів, в яких пальник |  |  |  | 740.664
монтується збоку
H0207 | Шнек DA 2000 довжина 2м діаметр 75мм-тільки для котлів, в яких пальник |  |  |  | 914.4
монтується у верхній дверція
H0208 | Шнек DA 2500 довжина 2,5м діаметр 75мм |  |  | пдходить для всіх | 1096.137
H0209 | Шнек DA 3000 довжина 3м діаметр 75мм |  |  | котлів на пелети | 1436.751
H0212 | Шнек DA 4000 довжина 4м діаметр 75мм |  |  | Atmos | 1501.902
Котел на пелети ( пальник не входить у вартість )
D 30 P - без пальника | 5 | 8,9 - 29,8 | 1405x606x954 | 370 | 3945
D 40 P - без пальника | 5 | 8,9 - 40 | 1405x606x954 | 386 | 3962
D 50 P - без пальника | 5 | 13,5 - 45 | 1405x606x1152 | 430 | 4528
Для цих котлів призначений пальник Atmos A 45 DxxP та до DC 50S, який працює на якісній білій дерев'яній пелеті 6-8мм.
Перевагою цього пальника є автоматичне запалювання. ККД 85-90%.
H0015 | Пальник ATMOS A 45 | 8,5-49 |  |  | 2459.736
До цього пальника підходять такі шнеки:
H0039 | Шнек DRA 50 довжина 1,7м діаметр 80мм |  |  |  | 1197.864
H0037 | Шнек DRA 50 довжина 2,5м діаметр 80мм |  |  |  | 1356.741
H0004 | Шнек DRA 50 довжина 4м діаметр 80мм |  |  |  | 1835.658
H0005 | Шнек DRA 50 довжина 5м діаметр 80мм |  |  |  | 2024.253
Ємкості на пелети підходять до всіх котлів
Н0204 | Ємкість 250 л |  | 1250х480 |  | 537.21
Н0201 | Ємкість 500 л |  | 1250х760 |  | 714.375
Н0047 | Ємкість 1000 л |  | 1250х1040 |  | 936.117
Як додаткове обладнання, можна замовити автоматичний відвід попелу для котлів DxxP
S0577 | Для D14P, D21P |  |  |  | 856.107
S0578 | Для D25P, D31P |  |  |  | 856.107
S0535 | Для D15P, D20P |  |  |  | 856.107
S0536 | Для D30P, D40P |  |  |  | 957.834
S0537 | Для D50P |  |  |  | 1052.703
Попільники для автоматичного відводу попела
S0542 | 28 літрів |  |  |  | 472.059
S0544 | 68 літрів |  |  |  | 500.634
S0546 | 135 літрів |  |  |  | 754.38
Пневматичне чищення пальна А25 (в комплекті з компресором) для D14P, D15P, D21P, D25P,
H0520 | Комплект СР25К для пальника А25 |  |  |  | 1146.429
Котел на пелети D80P в комплекті з попільником, комплектується як стандартні котли на пелети
D 85 P - без пальника | 5 | 24-80 |  |  | 9021
Для цих котлів призначений пальник Atmos A 85, який працює на якісній білій дерев'яній пелеті 6-8мм.
Перевагою цього пальника є автоматичне запалювання. ККД 85-90%. В комплект пальника входить
пневматичне чищення пальника разом із компресором
H0033 | Пальник ATMOS A 85 | 80 |  |  | 4898.898
До цього пальника підходять такі шнеки:
H0039 | Шнек DRA 50 довжина 1,7м діаметр 80мм |  |  |  | 1197.864
H0037 | Шнек DRA 50 довжина 2,5м діаметр 80мм |  |  |  | 1356.741
H0004 | Шнек DRA 50 довжина 4м діаметр 80мм |  |  |  | 1835.658
H0005 | Шнек DRA 50 довжина 5м діаметр 80мм |  |  |  | 2024.253
Ємкості на пелети
Н0201 | Ємкість 500 л |  | 1250х760 |  | 714.375
Н0047 | Ємкість 1000 л |  | 1250х1040 |  | 936.117
Як додаткове обладнання, до цього котла можна докупити автоматичний відвід попелу, який
складається з :
S1080 | Обладнання для відводу попела |  |  |  | 1371.6
S1068 | Попільник 68 літрів для шнека діаметром 80мм |  |  |  | 645.795
ПРИКЛАД КОМПЛЕКТУ КОТЛА НА ПЕЛЕТИ
0577 | D 21 P | 4 - 19,5 | 1207x620x570 | 231 | 2739
H0014 | Пальник ATMOS A 25 | 4 - 24 |  |  | 1756.791
H0151 | Шнек DA 1500 довжина 1,5м діаметр 75мм |  |  |  | 740.664
Н0201 | Ємкість 500 л |  | 1250х760 |  | 714.375
|  |  |  | РАЗОМ | 5116.4435

## Atmos.Піролізні
Піролізні котли
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 16.06.2022
Модель | Клас котла | Потужність, кВт | Габарити, мм висота х ширина x глубина | Вага, кг | Роздрібна ціна, в EURO
Котли з газифікацією деревини - DREVOPLYN - з витяжним вентилятором
DC 18 S | 5 | 20 | 1185х595х758 | 269 | 2846
DC 22 S | 5 | 22 | 1185х595х959 | 324 | 3104
DC 25 S | 5 | 25/27 | 1185х595х959 | 326 | 3190
DC 30 SX | 5 | 30 | 1185x675x959 | 332 | 3272
DC 32 S | 5 | 35 | 1260х678х959 | 366 | 3543
DC 40 SX | 5 | 40 | 1260х678х959 | 368 | 3667
DC 50 S | 4 | 49.9 | 1260х678х1160 | 433 | 4257
Котли з газифікацією деревини - DREVOPLYN - з витяжним вентилятором
DC 70 S | 4 | 70 | 1399х678х1160 | 515 | 6230
DC 100 | 5 | 99 | 1690х970х1170 | 820 | 8933
Котли з газифікацією деревини - DREVOPLYN - з надувним вентилятором
DC 105S | 5 | 105 | 1813х1010х1095 | 901 | 9171
DC 150 | 5 | 150 | 1813х1010х1295 | 1030 | 10163
Газогенераторні котли на буре вугілля та дерево -КОМВІ- з вентилятором
C 15 S | 5 | 16 | 1185х595х658 | 273 | 2719
C 18 S | 5 | 20 | 1185х675х758 | 295 | 2826
C 25 ST | 5 | 25 | 1435х675х758 | 379 | 3400
C 32 ST | 5 | 32 | 1435х675х858 | 415 | 3687
C 40 S | 4 | 40 | 1435х675х958 | 434 | 4097
C 50 S | 5 | 48 | 1435х675х1117 | 492 | 4667
Газогенераторні котли на чорне вугілля та дерево, з вентилятором
AC 18 S | новинка |  |  |  | 2719
AC 25 S | 5 | 26 | 1185х675х758 | 297 | 2977
Газогенераторні котли на дерево - Generator - з витяжним вентилятором
DC 15 GS | 5 | 15 | 1280х670х678 | 302 | 3146
DC 20 GS | 5 | 20 | 1260х680х845 | 343 | 3421
DC 25 GS | 5 | 25 | 1260х680х1045 | 431 | 4069
DC 32 GS | 5 | 32 | 1260х680х1045 | 436 | 4151
DC 40 GS | 5 | 40 | 1410х680х1045 | 485 | 4598
DC 50 GSX | 5 | 49 | 1558х678х1042 | 538 | 4852
DC 70 GSX | 5 | 70 | 1648х678х1068 | 571 | 6882
Додаткове обладнання
| Laddomat 21 /60 |  |  |  | 275 євро ціна для клієнта B2C | 250 євро ціна для клієнта B2B | курс євро 38,00 грн
| Laddomat 21 /100 |  |  |  | 378.2633
| Термостатичний вентиль для охолодження WATTS STS20*97 |  |  |  | 77.8777
| Термостатичний вентиль для охолодження Honeywell TS 130-3/4*95 |  |  |  | 96.383
| Термостатичний вентиль для охолодження Honeywell TS 130-3/4*110 |  |  |  | 106.1609
| Термометр спалювання DTU |  |  |  | 64.2553
| Димохід ATMOS 152мм довжина 580мм з отвором для чищення і патрубком |  |  |  | 79.6207
| Димохід ATMOS 180мм довжина 750мм з отвором для чищення і патрубком |  |  |  | 103.3672
| Димохід ATMOS 200мм довжина 800мм з отвором для чищення і патрубком |  |  |  | 107.5578
| Обмежувач тяги на димохід для діаметра 152мм до 180мм |  |  |  | 103.3672
| Електронно-термічний регулятор ACD01 |  |  |  | 909.3523

## MoraTop.Газові колонки
Газові колонки
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  | від 07.02.2022
ГАЗОВІ КОЛОНКИ "VEGA" |  | Потужність, кВт | Висота, ширина, глубина, мм | Вага, кг | Роздрібна ціна в євро
VEGA 10 | Настінний газовий протічний нагрівач для приготування горячої води потужністю 17,3-26,4кВт, продуктивністю 10л, 13л або 16л за хвилину. До Вашого вибору є колонка з п'єзозапалом-модель Vega та електорозпалом від батарейки модель-Vega Е. Всі нагрівачі обладнані функціями безпеки, які не дозволяють газу працювати без проточної води та не дозволяють виходу димових газів у приміщення. Переваги: 1. Висока ефективність до 92% 2. Дуже малі розміри (легко поміщаються у ванну або на кухні) 3. Вивід димових газів у димар 4. Автоматична експлуатація 5. Постійне регулювання потужності 6. Автоматично підтримує встановлену температуру В теплообміннику Mora-Top найбільша частка міді, в порівнянні з іншими виробниками Мінімальний тиск води 0,2-0,5бар Максимальний тиск води 10бар | 17.3 | 592х320х251 | 11 | 405.5211
VEGA 13 |  | 22.6 | 659х400х261 | 13 | 446.2003
VEGA 16 |  | 26.4 | 659х400х261 | 15 | 479.2522
VEGA 10E |  | 17.3 | 592х320х251 | 11.5 | 485.6083
VEGA 13E |  | 22.6 | 659х400х261 | 14 | 527.5588
VEGA 16E |  | 26.4 | 659х400х261 | 14.5 | 555.5258
Виробник MORA TOP - Чеська Республіка
Гарантія - 36 місяців

## MoraTop.Електричні котли
Котли електричні
Ціни вказані з ПДВ | [6 empty] | від13.07.2023
НАВІСНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОТЛИ "COMFORT" |  | Потужність, кВт | Висота, ширина, глубина, мм | Мережа | Вага, кг | Стара роздрібна ціна на партії до 13.07.22 в євро | Нова роздрібна ціна на партії від 13.07.22 в євро
EK 05K COMFORT | PI регулировання потужності, ротація тенів, рівномірна робота всіх тенів, дисплей, можливість підключения до бойлера ГВП, модулювання потужності. В комплекті з расширювальним баком і циркуляційним насосом. До котла можна підключити: кімнатний термостат; бойлер нагріву води (ГВП); мобільный телефон. | 4.5 | 656х450х345 | 1х230; 3х220/380 | 36.5 | 762.7356 | 961
EK 06K COMFORT |  | 6 | 656х450х345 | 1х230; 3х220/380 | 36.5 | 766.5493 | 966
EK 08K COMFORT |  | 7.5 | 656х450х345 | 1х230; 3х220/380 | 36.5 | 771.6342 | 973
EK 09K COMFORT |  | 9 | 656х450х345 | 3х220/380 В+N+PE/50Гц | 38 | 828.8394 | 1016
EK 12K COMFORT |  | 12 | 656х450х345 | 3х220/380 В+N+PE/50Гц | 38 | 858.0775 | 1098
EK 15K COMFORT |  | 15 | 656х450х345 | 3х220/380 В+N+PE/50Гц | 38 | 864.4337 | 1106
EK 18K COMFORT |  | 18 | 656х450х345 | 3х220/380 В+N+PE/50Гц | 39.5 | 925.4525 | 1137
EK 24K COMFORT |  | 22.5 | 656х450х345 | 3х220/380 В+N+PE/50Гц | 39.5 | 931.8087 | 1146
НАВІСНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОТЛИ "ELECTRA" |  | Потужність, кВт | Висота, ширина, глубина, мм | Мережа | Вага, кг | Роздрібна ціна в євро
EK 08 ELECTRA LIGHТ | Ротація тенів, рівномірна робота всіх тенів, дисплей,можливість підключения до бойлера ГВП, 220 Вт, модулювання потужності по 2,5 кВт (от 2,5 до 7,5 кВт). В комплекті з циркуляційним насосом, без розширювального бака. | 7.5 | 625х370х225 | 1х230; 3х220/380 | 19 | 531.19 | 685
Комплект підключення для бойлера для нагріву ГВП (код 9566.2000) для котлів COMFORT та ELECTRA LIGHТ | [5 empty] | 214.17

## Attack.Піролізні
ПІРОЛІЗНІ КОТЛИ НА ДЕРЕВО ATTACK
Ціни вказані з ПДВ | [7 empty] | від 07.02.2022
ATTACK DP
Піролізний котел ATTACK DP, призначений для економічного та екологічного опалення котеджів, дач, невеликих цехів, майстерень і аналогічних об'єктів. Встановленим паливом для котла ATTACK DP є суха деревина. При повному завантаженні камери існує можливість горіння з 8 до 12 годин. Піролізні котли ATTACK виготовлені за допомогою сучасних технологій на основі останніх досліджень. Вироби мають сертифікат якості німецького сертифікаційного інституту. Котел виготовлений з якісної котельної сталі товщиною 6-8мм. Гарантія 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації. ККД 85,3-86,2%
Виробництво-Словаччина
* ATTACK DP STANDARD - Котел керований котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DP PROFI - Котел керований електронним регулятором ( вищий комфорт обслуговування і можливість модуляції потужності котла).
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Роздрібна ціна, в Євро
25DPNS | Піролізний котел ATTACK 25 DP STANDARD |  | 25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 1904.0388
25DPNP | Піролізний котел ATTACK 25 DP PROFI |  | 10-25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 2057.7337
35DPNS | Піролізний котел ATTACK 35 DP STANDARD |  | 35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 2226.6711
35DPNP | Піролізний котел ATTACK 35 DP PROFI |  | 14-35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 2377.8256
45DPNS | Піролізний котел ATTACK 45 DP STANDARD |  | 45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 2796.9936
45DPNP | Піролізний котел ATTACK 45 DP PROFI |  | 18-45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 2948.1481
ATTACK DPX
Котел для газифікації деревини АТТАСК DPX призначений для економного та екологічного опалення житлових будинків, котеджів, невеликих заводів, робочих цехів і подібних об'єктів. Рекомедованим паливом для АТТАСК DPX є суха деревина, але в цих котлах мохна спалювати брикети Pini Kay При повному використанні буферної ємності існує можливість безперервного горіння палива від 8 до 12 годин. Котли ATTACK DPX оснащені більш ефективним трубчастим теплообмінником . ККД котла ATTACK DPX складає 90%. Газифікація деревини в котлі АТТАСК робить з котла якісний виріб за найсучаснішими технологіями на базі новітніх досліджень. Котел виготовлений з якісної котлової сталі товщиною 6-8мм. Гарантія складає 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації котла.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ АТТАСК DPX
* ATTACK DPX STANDARD - Котел керується котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DPX PROFI - Котел керується електронним регулятором (підвищена комфортність , можливість модуляції потужності котла за рахунок обертів вентилятора)
* ATTACK DPX LAMBDA - Котел газифікуючий деревину "ATTACK DPX Лямбда" використовує самі передові технології контролю процесу горіння для досягнення найкращих показників викидів і КПД. Регулюванням можна автоматично контролювати кількість первичного і вторинного повітря. Повітря, яке подається в камеру переносить дані про вміст кисню від лямбда-зонду, температуру котла і температуру відрпацьованих газів. Всі параметри роботи проектуються на мульти-стрічковий РК-дисплей
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Роздрібна ціна, в Євро
15DPXS | Піролізний котел ATTACK 15 DPX STANDARD |  | 15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 2152.8998
15DPXP | Піролізний котел ATTACK 15 DPX PROFI |  | 7,5-15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 2314.4054
25DPXS | Піролізний котел ATTACK 25 DPX STANDARD |  | 25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 2354.0199
25DPXP | Піролізний котел ATTACK 25 DPX PROFI |  | 12,5-25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 2515.5255
30DPXS | Піролізний котел ATTACK 30 DPX STANDARD |  | 30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2680.0784
30DPXP | Піролізний котел ATTACK 30 DPX PROFI |  | 15-30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2829.3948
35DPXS | Піролізний котел ATTACK 35 DPX STANDARD |  | 35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2699.8857
35DPXP | Піролізний котел ATTACK 35 DPX PROFI |  | 17,5-35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2852.2494
40DPXS | Піролізний котел ATTACK 40 DPX STANDARD |  | 40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3390.0934
40DPXP | Піролізний котел ATTACK 40 DPX PROFI |  | 20-40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3550.0754
45DPXS | Піролізний котел ATTACK 45 DPX STANDARD |  | 45 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3411.4244
45DPXP | Піролізний котел ATTACK 45 DPX PROFI |  | 22,5-45 | 490 | 1240/700/1440 | 760 | 190 | 3572.9299
80DPXP | Піролізний котел ATTACK 80 DPX PROFI |  | 32-80 | 800 | 1575/915/1340 | 1000 | 440 | 7055.9653
100DPXP | Піролізний котел ATTACK 100 DPX PROFI | [6 empty] | 7210.0703
Додаткове обладнання
Код | Модель
PV150 | Додаткова витяжка відпрацьованих газів
Це обладнання призначене для компенсування нестачі тяги димаря в процесі горіння в разі,
якщо ваш димар не відповідає необхідному значенню мінімального діаметру і висоти.
| Роздрібна ціна, в Євро |  |  | 362

## Attack.На пелетах
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 07.02.2022
COMBI PELLET
За рахунок установки пальника у сталевий корпус котла ATTACK DP / DPX ви
отримуєте комбінований котел для твердого палива та гранул з регульованим
виходом, автоматичним очищенням решітки, автоматичним запуском та
припиненням процесу спалення. Пальник розташований на рухомій
конструкції, що дозволяє легко вставити пальник у верхню частину котла та
переробити котел для для деревини в котел на пелети.
Котел контролюється регулятором PROFI "PID" та електронікою пальника.
Обидва регулятори можна вимкнути за допомогою основного вимикача відповідно до
використовуваного палива. Можна вибрати пальник потужністю 8-30 кВт або 15-50
кВт. Котел призначений для економного та екологічного опалення житлових
будинків, котеджів, малих фабрик, майстерень та подібних об'єктів.
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Роздрібна ціна, в Євро | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна
25DPXCP | ATTACK 25 DPX COMBI PELLET |  | 10-25 | 480 | 1240/760/1250 | 4691.2799
30DPXCP | ATTACK 30 DPX COMBI PELLET |  | 12-30 | 510 | 1240/760/1350 | 4991.4365
35DPXCP | ATTACK 35 DPX COMBI PELLET |  | 14-35 | 510 | 1240/760/1350 | 5023.4328
40DPXCP | ATTACK 40 DPX COMBI PELLET |  | 16-40 | 540 | 1240/760/1425 | 7950.3405
45DPXCP | ATTACK 45 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 7962.5296
50DPXCP | ATTACK 50 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 7983.8605
PED200 | Шнек на пелети 2 м (для котлів 8 - 30 кВт) |  |  |  |  | 771.015
PED210 | Шнек на пелети 2 м ((для котлів 15 - 50 кВт) |  |  |  |  | 771.015
PEL5000 | Бункер на пелети на 500л |  |  |  |  | 741.8003

## Чавунні твердопаливні котли
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 13.07.2022
Attack FD
Чавунний твердопаливний водогрійний котел ATTACK FD є сучасним модерним джерелом тепла з новою конструкцією чавунного теплообміника. Встановленим паливом є деревина. Призначений для обігріву житлових, технічних, виробничих та складських приміщень. Велика завантажувальна камера згорання дозволяє спалювати великі поліна, тому завдяки можливості завантажень великих обсягів палива, тривалість процесу горіння значно збільшується. Переваги котла ATTACK FD : 1.Сучасний дизайн 2.Довгий термін служби чавунного теплообмінника, який не піддається корозії 3. КПД 82% 4.Широкий діапазон потужності в залежності від кількості секцій 5.Мінімальні вимоги до димової тяги 6.Простий у монтажі та догляді
Модель | Кількість секцій, шт. |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина котла (мм) | Стара роздрібна ціна на старі партії до 30.06.22 в Євро | Роздрібна ціна, в Євро | Роздрібна ціна, в Євро | Роздрібна ціна, в Євро | Роздрібна ціна, в Євро | Нова роздрібна ціна на партії від 30.06.22 в Євро
Attack F4DA | 4сек. |  | 17,9 | 210 | 1001х470х455 | 1413.6131 | 1413.6131 | 1413.6131 | 1413.6131 | 1413.6131 | 1459
Attack F5DA | 5сек. |  | 23,9 | 245 | 1001х470х555 | 1567.5081 | 1567.5081 | 1567.5081 | 1567.5081 | 1567.5081 | 1618
Attack F6DA | 6сек. |  | 28,9 | 280 | 1001х470х655 | 1742.0282 | 1742.0282 | 1742.0282 | 1742.0282 | 1742.0282 | 1798
Attack F7DA | 7сек. |  | 33,7 | 315 | 1001х470х755 | 1900.6829 | 1900.6829 | 1900.6829 | 1900.6829 | 1900.6829 | 1962
Attack F8DA | 8сек. |  | 36,9 | 350 | 1001х470х855 | 2373.4738 | 2373.4738 | 2373.4738 | 2373.4738 | 2373.4738 | 2449

## Чавунні радіатори Viadrus
Ціни вказані без ПДВ |  |  |  |  | від 20.05.2022
Радіатори
| Код | Модель | Ціна для кінцевих клієнтів/євро без ПДВ | Ціна для монтажників, дилерів, оптовиків/євро без ПДВ
| V05 | Viadrus Kalor 500/160 лакований білий | 23.23 | 16.26
| V02 | Viadrus Kalor 500/70 | 16.79 | 11.75
| V03 | Viadrus Kalor 500/70 лакований білий | 18.42 | 12.9
| V06 | Viadrus Kalor 900/160 | 40.14 | 28.1
| V07 | Viadrus Kalor 900/160 лакований білий | 38.78 | 27.15
| V02 | Viadrus Kalor 500/70 | 16.64 | 11.65

## Контакти
Львів | Київ | Дніпро
Рясне-Руське вул.Архітектурна, 13 | вул .Сім'ї Хохлових, 15 | вул. Маршала Малиновського, 2
Харків | Одеса | Вінниця
Склад пр.Новобаварський, 120 | Склад вул.Боженка, 19 | вул. Визволення, 8
Івано-Франківськ
вул. Івасюка, 10